YM-3501  法兰隔膜液位/压力变送器

# 产品描述

该隔膜液位/压力变送器采用超大型膜片设计，测试头无引压孔，测量过程中不存在粘稠介质堵塞的情况，一体化结构设计。产品各种参数可订制，能够满足各种客户的需要，适用于粘稠介质的化工涂料、纸浆、油漆，沥青、原油等粘稠介质液位或压力的测量与控制。

# 产品特点

· 法兰隔膜

· 抗干扰强，长期稳定性好

·安装方便

· 适合粘稠介质

YM-3501

产品应用

法兰隔膜液位/压力变送器

石化、环保、空气压缩	电力、医疗

过程检测与控制	纸浆、泥浆、原油

# 技术参数

量程范围: 0-200m

压力方式: 表压、绝压、密封压

供电电源: 12V-36VDC

输出信号: 4～20mA等

适应温度: -20～200℃（介质）

综合精度: ±0.5％FS（典型）

时间漂移: ≤±0.3％FS／年

温度漂移: ≤±0.05％FS／℃

补偿温度: 0～70℃

防护等级: IP65

过载能力: 150％FS

稳定性: ±0.1％FS／年（典型）  ±0.2％FS／年（最大）

# 外形结构（单位: mm）

# 产品选型

# 产品型号:  YM-3501

量程范围:

法兰规格:	F1  DN50   F2 DN25

膜片材质：Z1 316L   Z2 哈氏合金C  Z3 钽   Z4 蒙乃尔合金

输出信号:	S1   4-20mA

SX   用户指定

精度:	A1	0.5%

A2	0.25%

A3	0.2%

供电电源:	V1	12-36V

显示：     X1  LED  X2 LCD

附加功能:  F1  用户指定

N   无附加功能